烟气系统故障（AL 01） 水压系统故障（AL 02） 热水电阻故障（AL 04）

供暖电阻故障（AL05）      点火电极故障（ AL 08）

复位键（AL06/07点火系统故障）    风压故障（AL 12）

NTC暖气电阻（AL17）